厦门味之素来福如意有限公司
消防灭火、疏散演练方案
一、消防演练目的:
为了让各位员工深入地了解消防逃生常识，切实树立起消防意识，真正掌握好消防安全知识，学会正确使用灭火器以及掌握逃生的方法。并检验味之素员工及消防应急组织应对的能力，进行消防训练教育的技能和成效，提高员工灭火、疏散、自救能力和管理者火场组织，协调指挥能力，并具备自救互救的能力，提高抗击突发事件的应变能力，能有组织、迅速地引导各部门安全、快速地疏散，使员工在演练中受到锻炼和教育，进一步增强消防安全意识“预防为主，防消结合”的方针在味之素得到更好的贯彻落实。

二、消防演练时间、地点：
时间：2023年4月14日10:00-11:00
地点：厂区（冻库旁）    
三、消防演练内容：
1、火情接警及初起火灾的扑救、控制、火场协调指挥演练。

2、火场人员疏散引导和伤员救护演练。

3、火场警戒演练。

4、灭火器初火扑救现场演练。

5、火灾事故处理教育及演练总结。 

6、灭火器和两袋一枪水带出水演练。

四、演练组成架构：
总指挥：陈瑞阳

副总指挥:黄宏斌

演练总指挥：负责火灾事故指挥工作、对各种突发事件做决策、演练总结评价。

演练副总指挥：负责火灾事故的具体指挥工作，如总指挥不在，全权代理总指挥职责。 

事故抢险组：

（1）主要职能是现场救人、现场灭火、洗消、事故现场警戒、抢修保护等应急处置。
（2）组织调动、协调厂内各部门应急人员及事业部应急消防队。
（3）及时掌握事故进展情况并向指挥部报告。
（4）组织机修人员对生产设备设施进行维修，负责事故现场善后、清理现场。
（5）接收现场总指挥/副总指挥，以及事故抢险组组长协调调动指令。

（6）协助专业消防队（119）进行火灾处置，做好火场移交。

组长：陈加足
组员：义务消防员（注：如果发生的事故不是火灾事故，灭火队合并于其他队伍）
应急疏散组：

（1）负责事故现场划分警戒区并严格把控、人员疏散。
（2）引导相邻单位和附近居民至安全场所及现场状况维持。
（3）组织疏散人员集合清点单位人员名单。
（4）保护事故现场。
组长：陈跃仁
组员：前处理车间疏散负责人：王仲民

包装车间疏散负责人： 陈莽虹

办公室疏散负责人：赵艳

仓库疏散负责人：林亚冬

生产科疏散负责人：朱忠侯
疏散集合点：根据公司指定疏散方向集合，厂区（面向冻库方向）。

 医疗救护组：急救药品准备充分；对负伤人员的临时抢救、护送医院，确保受伤人员的生命安全；现场协助医务人员实施救护。

伤害处理过程：

①将受伤人员迅速送往安全地带。

②由应急医务人员进行处理，控制伤势。

③若伤势十分严重或难以控制则立即送往附近的医院进行彻底检查和治疗。

组长：陈燕妮
组员：陈美虹
警戒组：及时准确的限制任何非消防作战人员（非公司人员）进入事故现场。

组长：王德赟
组员：味之素保安人员。

后勤保障组：

（1）负责应急物资的购买、囤积、更换等保障工作。
（2）在应急指挥部的领导指挥下，根据现场抢险救援的要求有序地提供所需物资装备，或向外界专业救援机构请求技术、物资装备的支援。
（3）对抢险、救护组所需应急物资及设备，必须迅速组织人力及时送到事故地点，不得延误时间。
后勤保障组长：陈艺玲 
组员：丁培琳、郑雨水  
通讯联络组：

（1）确保各应急小组与应急救援指挥部通讯的畅通。
（2）保持与应急指挥部与各小组的联系，掌握事故现状。
（3）联系周边企业、居民、外部应急救援单位。

组长：陈东云
考核组:对各演练项目全程考核、拍照写真、和项目细节上的计时、记录并汇总各考核员的考核结果。

组长:黄宏斌
六、前期准备工作：
1、演练前1-2天向全公司通报，以免引起不必要的恐慌。
2、演练前准备如下抢救物资灭火器:10瓶（4公斤）；消防水带：2盘；枪头：1个；铁桶：2个；5、柴油：2升；消防战斗服：2套；警戒线20米；点火把2只；烟雾弹2枚。对器材的完好情况进行检查；做好个人安全防护用具，如安全帽、工作服、工作鞋等。
3、演练场景设置：

场景：冷冻库--因冷库门长时间开着，热气进入冷库，库内冷凝水急剧增加，水滴电线上造成短路，引发火灾。

七、演练具体方案如下：
1、消防灭火、疏散演练方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
时间：10:00—10:20
地点：冷库（面向公司大门）
演练流程：

	时 间
	项目
	演练内容（一）灭火演练
	内 容 补 充
	发起人员

	提前讲解
	桌面演练
	现场模拟演练，讲解各应急小组职责及分工。
	
	黄宏斌

	10:00
	火情发生
	假设冷库门长时间开着，热气进入冷库，库内冷凝水急剧增加，水滴电线上造成短路，引发火灾。
	
	冷库段利平

	10:02
	初期处理
	段利平发现火灾，立即通知冷库科长王科， “2号冷库起火，快来救火）。
	
	冷库段利平

	10:06
	
	王科长现场后发现是电线破损短路引起的火灾，立即切断开关电源，并启动车间现场处置方案，但此时火势已经蔓延，车间已无法自行控制，立即电话公司应急总指挥陈瑞阳。
	
	王科长

	10:07
	响应启动
	“总指挥，2号冷库起火，火势较大，1名员工受困，请通知应急救援队成员过来处置”。
	
	王科长

	10:08
	
	“好的，你们注意安全，我马上通知应急救援队过去”。
	
	陈瑞阳

	10:09
	
	总指挥宣布启动公司级预案，应急救援队携带应急物资，整队并赶往事故现场。
	
	陈瑞阳

	13：10
	处置措施
	应急疏散组成员到达现场后，王德赟和陈加足负责在各个路口拉设警线，事故现场划分警戒区并严格把控、人员疏散；各部门负责人组织车间人员疏散至指定位置（冷库对面空地），并清点人员。
	
	王德赟

	13：15
	
	事故抢险组成员到达现场后，组长陈加足立即指挥小组成员：陈允裕和陈永水（使用消防水枪进行灭火）；付涛勇、王仲民负责营救受困人员至空地上。
	
	陈加足

	13：15
	
	医疗救护组成员到达现场，对受伤员工进行紧急处置，包扎。
	
	陈燕妮、  陈美虹

	13：19
	任务完成、报告
	火势得到控制，事故抢险组组长陈加足向总指挥报告火灾已扑灭完成，受伤人员已救出。


	
	陈加足

	13：20
	应急结束
	总指挥宣布应急救援结束。
	
	陈瑞阳

	13：20
	演练评价
	演练结束 总指挥：评价
	
	陈瑞阳

	本次演练活动不包括本栏内容
	事态扩大
	报告总指挥，火势无法控制，事态严重请求外部支援；
	
	

	
	对外联络
	报告翔安消防中队、区应急管理局、区生态环境局、周边公司及周边居民代表
	
	

	
	外部介入
	消防队到达现场，了解情况，集合队伍，投入救灾
	
	

	
	
	厂区总指挥将现场移交消防队伍
	
	


2、灭火器、消防水带实操演练及讲解。

时间：10：20-11：00。

地点：厂区（冷库旁）。
参与人员：全体员工（务必让每个人都知道消防设施的使用方法）。

八、其他要求及事项：

1、演练前要求：

（1各部门职工认真学习、培训有关内容，积极参与演练。

（3）各队负责人认真做好本队的安全工作，防止发生事故。

2、演练时注意事项：

（1）选定区域附近必须将可燃物清除干净。

（2）部门人员进行疏散时应严肃不得打闹。

（3）应急救援队员抢险时，人必须在安全区域内。

（4）为保证演练的顺利进行，在演练过程中，严禁无关人员进入应急区域。

（5）演练结束后由总经理或演练总指挥总结并宣布演练结束，任何人不得提前离开集合场地。

（6）演练结束后要安排人员清理好现场。
